|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brandwache** | logoErlaubnisschein1) für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ausführung  (Firma / Abteilung) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Arbeitsort/-stelle | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Arbeitsauftrag  (z. B. Konsole anschweißen) | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Arbeitsbeginn : | | | | | | | | |  | | | | Datum / | | | | | | |  | | | | | | (Uhrzeit) | |
| **Ausführende Person** | voraussichtliches Arbeitsende : | | | | | | | | |  | | | | Datum / | | | | | | |  | | | | | | (Uhrzeit) | |
| 4 | Art der Arbeiten | | | |  | Schweißen | | | | | | | | | |  | | | Schneiden | | | | | | | | | | | | | |
|  | Trennschleifen | | | | | | | | | |  | | | Löten | | | | | | | | | | | | | |
|  | Auftauen | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sicherheitsvorkehrungen  vor Beginn der Arbeiten | | | |  | Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, auch  **Staubablagerungen, im Umkreis von** **m und – soweit erforderlich auch in angrenzenden Räumen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **Abteilungs-leitung** |  | Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegenstände (z. B. Holzbalken, Holzwände und –fußböden, Kunststoffteile usw.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Abdichten der Öffnungen (z. B. Wand- und Deckendurchbrüche), Fugen und Ritzen und sonstigen Durchlässe mit nichtbrennbaren Stoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Entfernen von Umkleidungen und Isolierungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Beseitigen der Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Bereitstellen einer Brandwache mit gefüllten Wassereimern, besser noch Feuerlöscher, oder mit angeschlossenem Wasserschlauch / Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Betriebsleitung**  **oder dessen beauftragte Person** |
|  | sonstige Maßnahmen: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Brandwache | | | | Während der Arbeit | | | | | | | | | | Name |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nach Beendigung der Arbeit | | | | | | | | | | Name |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dauer | |  | Std. | | |  | | | unmittelbar um | | | | | | |  | | Uhr | | | | | | | | |
|  | nach 30 Minuten | | | | | |  | | | weitere Kontrollgänge alle | | | | | | | | | | |  | | | Minuten | | | |
| 7 | Alarmierung | | | | Standort des nächstgelegenen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandmelders | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefons | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feuerwehr Ruf-Nr. | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Löschgerät, -mittel | | | |  | Feuerlöscher mit | | | | |  | | Wasser | | |  | | | | CO2 | | |  | | Pulver | |  | | | Schaum | | |
|  | gefüllte Wassereimer / Kübelspritze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | angeschlossener Wasserschlauch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Exemplar für :** | 9 | Erlaubnis | | | | Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind durchzuführen. Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | Datum |  | Unterschrift der Betriebsleitung  oder dessen beauftragte Person | | | | | | | | | | | |  | | | | Unterschrift der ausführenden Person | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 10 | | Bemerkungen /  Besondere Vorkommnisse2) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 11 | | Abschluß der Arbeiten | | |  | | (Datum) | | |  | | | | (Uhrzeit) | | | |  | | | | | | | | | | (Unterschrift) | | | | |
| 12 | | Abschluß der Kontrolle | | |  | | (Datum) | | |  | | | | (Uhrzeit) | | | |  | | | | | | | | | | (Unterschrift) | | | | |

Stand 08/2018 1)Hinweis: Eine Archivierung des Erlaubnisscheins incl. möglicher Anlagen wird empfohlen!

2)Hinweis: Gegebenenfalls ist zu Ziffer 10 eine separate ausführliche Dokumentation zu vermerken!