Checkliste „Energieeinsatz in Backbetrieben“

| Relevant im Unternehmen | Thema / Maßnahmen | OK | zu erledigen |
| --- | --- | --- | --- |
| Optimiertes Nutzerverhalten |
|  | Backflächenauslastung an Produktionsprozess angepasst |  |  |
|  | Aufheizphase (Ofeneinschaltzeitpunkt) optimiert |  |  |
|  | Restwärmenutzung (Ausschaltzeitpunkt) optimiert |  |  |
|  | Nutzung der Abgasklappe, um bei Brennerstillstand die Auskühlung des Ofens zu reduzieren |  |  |
| Optimierte Wartung |
|  | Regelmäßige Brennerreinigung |  |  |
|  | Regelmäßige Wartung der Brenner (mind. jährlich) |  |  |
|  | Schwadenapparate werden regelmäßig entkalkt |  |  |
|  | Heizungsanlage (Gebäude) wird regelmäßig gewartet |  |  |
| Technische Optimierungen / Planung |
|  | Beachtung der Energieeffizienz von Neugeräte/ Maschinen vor der Investitionsentscheidung |  |  |
|  | Benötigte Backflächen sind in der Planung berücksichtigt |  |  |
|  | Herdtüren und Außenflächen verfügen über effiziente Wärmedämmung |  |  |
|  | Herdgruppensteuerung ist an Prozesse angepasst |  |  |
|  | Umstellung von Elektroenergie auf Erdgas bzw. alternative Energieträger wurde geprüft |  |  |
|  | Optimierung der Produktionsprozesse bei Prozessänderungen |  |  |
|  | Begrenzung des Leistungsbezuges durch Einsatz einer Leistungsoptimierungsanlage wurde geprüft |  |  |
|  | Optimierte Abgas- und Schwadenwärmenutzung z.B. für Warmwassererzeugung |  |  |
|  | Rohrleitungen sind ausreichend isoliert |  |  |
|  | Bei der Planung wurden Effizienzanalysen durchgeführt und Maßnahmen realisiert, z.B. für: Wärmebedarfsanalyse Wärmebedarf im Betrieb für Heizung, Warmwasser und Garraum Weiterer Wärmebedarf im Haus oder in Nachbargebäuden (z.B. auch Geschirr-, Korb- oder Stickenspülmaschinen) |  |  |
| Technische Maßnahmen an Kühlgeräten und Kälteanlagen |
|  | Verflüssiger sind in kühlem und staubfreien Raum installiert |  |  |
|  | Kälteschutzvorhänge an Zugängen zu Kühlräumen |  |  |
|  | Türdichtungen werden regelmäßig (z.B. jährlich) gewartet/ getauscht |  |  |
|  | Beleuchtung in Kühlräumen brennt nur während der Nutzung |  |  |
|  | Rohrleitungen sind ausreichend isoliert |  |  |