| Brandwache | ## Erlaubnisschein1) für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Ausführung (Firma / Abteilung) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Arbeitsort/-stelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Arbeitsauftrag (z. B. Konsole anschweißen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  | Arbeitsbeginn : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Uhrzeit) |  |
| Ausführende Person |  |  |  |  |  | voraussichtliches Arbeitsende : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Uhrzeit) |  |
|  | 4 | Art der Arbeiten |  |  |  | ☐ | Schweißen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Schneiden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | Trennschleifen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Löten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | Auftauen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Sicherheitsvorkehrungen vor Beginn der Arbeiten |  |  |  | ☐ | Entfernen sämtlicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen, im Umkreis von m und – soweit erforderlich auch in angrenzenden Räumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abteilungs-leitung |  |  |  |  |  | ☐ | Abdecken der gefährdeten brennbaren Gegenstände (z. B. Holzbalken, Holzwände und –fußböden, Kunststoffteile usw.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | Abdichten der Öffnungen (z. B. Wand- und Deckendurchbrüche), Fugen und Ritzen und sonstigen Durchlässe mit nichtbrennbaren Stoffen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | Entfernen von Umkleidungen und Isolierungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | Beseitigen der Explosionsgefahr in Behältern und Rohrleitungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | Bereitstellen einer Brandwache mit gefüllten Wassereimern, besser noch Feuerlöscher, oder mit angeschlossenem Wasserschlauch / Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betriebsleitung oder dessen beauftragte Person |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | sonstige Maßnahmen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Brandwache |  |  |  | Während der Arbeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nach Beendigung der Arbeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | Dauer |  |  | Std. |  |  | ☐ |  |  | unmittelbar um |  |  |  |  |  |  |  |  | Uhr |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | nach 30 Minuten |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | weitere Kontrollgänge alle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minuten |  |  |  |
|  | 7 | # Alarmierung |  |  |  | # Standort des nächstgelegenen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Brandmelders |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Telefons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Feuerwehr Ruf-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Löschgerät, -mittel |  |  |  | ☐ | Feuerlöscher mit |  |  |  |  | ☐ |  | Wasser |  |  | ☐ |  |  |  | CO2 |  |  | ☐ |  | Pulver |  | ☐ |  |  | Schaum |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | gefüllte Wassereimer / Kübelspritze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | angeschlossener Wasserschlauch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  | ☐ | Hydrant mit angeschlossenem Löschschlauch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exemplar für : | 9 | Erlaubnis |  |  |  | Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sind durchzuführen. Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum |  | Unterschrift der Betriebsleitung oder dessen beauftragte Person |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unterschrift der ausführenden Person |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Bemerkungen / Besondere Vorkommnisse2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Abschluß der Arbeiten |  |  |  |  | (Datum) |  |  |  |  |  |  | (Uhrzeit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Unterschrift) |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Abschluß der Kontrolle |  |  |  |  | (Datum) |  |  |  |  |  |  | (Uhrzeit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Unterschrift) |  |  |  |  |

Stand 08/2018 	1)Hinweis: Eine Archivierung des Erlaubnisscheins incl. möglicher Anlagen wird empfohlen!

2)Hinweis: Gegebenenfalls ist zu Ziffer 10 eine separate ausführliche Dokumentation zu vermerken!