**Leihgeräte-Übergabeprotokoll einer Flüssiggasanlage**

**(z. B. Gasgrill, Terrassenheizstrahler, Katalytofen)**

Verleiher:

Entleiher:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sicht- und Funktionskontrolle mit Einweisung an der Flüssiggasanlage

Bezeichnung:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Inhalte:**

**□** Sichtkontrolle auf äußere Schäden der Flüssiggasverbrauchsanlage einschließlich der Ausrüstungsteile (zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung „S2SR“ mit thermischer Absperreinrichtung (TAE) für den Betrieb in Räumen, Schlauchbruchsicherung ab einer Schlauchlänge über 40 cm und Flammenüberwachung des Brenners (Zündsicherung)

**□** Übergabe der aktuellen Prüfbescheinigung (Wiederholungsprüfung ist alle 2 Jahre erforderlich)

Einweisung in

**□** Eigenschaften von Flüssiggas (siehe Betriebsanweisung Propan)

**□** Aufstellung der Flüssiggasanlage unter Beachtung der Gefahrenbereiche

**□** Dichtheitskontrolle, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

(siehe Betriebsanweisung Wechsel von Flüssiggasflaschen)

**□** Verhalten bei Mängeln, Störungen und Undichtheiten

**□** Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe

**□** Beförderung von Flüssiggasflaschen in Kraftfahrzeugen

Diese und weitere Informationen finden Sie unter [**www.bgn.de**](http://www.bgn.de) (Shortlink: 754).

Hiermit bestätige ich als Entleiher der Flüssiggasanlage zu den oben genannten Punkten eingewiesen worden zu sein, sowie den Erhalt der o.g. Prüfbescheinigung und Betriebsanweisungen.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum, Ort, Unterschrift