Nummer: bitte eintragen

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Benutzung von erdgasbetriebenen Anlagen/Geräten |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Extrem entzündbares Gas - Explosionsgefahr! Austretendes Gas kann zur Verdrängung des Luftsauerstoffs führen - Erstickungsgefahr! Gerät und Leitung enthalten Gas unter Druck. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Erdgasanlage nur benutzen, wenn ausreichend unterwiesen (z. B. Betrieb, Störung, Gefahrfall, einschließlich Zugänglichkeit der Hauptabsperreinrichtung). Gasgeräte erst in Betrieb nehmen, wenn für eine ausreichende Be- und Entlüftung gesorgt ist. Gasgeräte nur mit geeigneten Gasanzündern, wie z. B. Piezoanzünder in Betrieb nehmen. Gasgeräte, wie z. B. Koch-, Brat-, Grill- und Gargeräte, in der Regel unter Aufsicht betreiben. Verkehrs- und Fluchtwege nicht zustellen. |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Mängeln an Erdgasgeräten diese nicht weiter benutzen und den Vorgesetzten informieren. Keine Reparaturen oder ähnliches selbst vornehmen (nur von hierzu befähigten Personen); Wiederbenutzung erst nach fachgerechter Mängelbeseitigung. Jede Beschädigung am Netzanschluss, an Gasleitungen oder Gasgeräten, sowie das Fehlen von Plomben ist dem Vorgesetzten/Unternehmer unverzüglich mitzuteilen. Bei Gasaustritt sich sofort aus dem Gefahrbereich begeben und betroffene Personen auf die Gefahr hinweisen. Bei Gefahr, wie z. B. Gasgeruch, ist – solange es noch ohne Gefährdung möglich ist – die Absperreinrichtung der Gasleitung zu schließen. Intensiv belüften (z. B. Fenster öffnen) und jegliche Zündquellen fernhalten. Im Notfall Feuerwehr alarmieren. Im Brandfall sich sofort aus dem Gefahrbereich begeben und betroffene Personen auf die Gefahr hinweisen. Bei Gefahr, wie z. B. Brand, ist – solange es noch ohne Gefährdung möglich ist – die Absperreinrichtung der Gasleitung zu schließen. Die Feuerwehr ist zu alarmieren. Brennendes Gas nicht selbst löschen - Vorsicht Explosionsgefahr! |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung: Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |

# Text boxes

Name / Logo 
des Betriebes

Betriebsanweisung

Erdgasanlagen